## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | 02. Soupis prací
Akce | MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba
Projekt | Rekonstrukce elektroinstalace
Investor | SMO, ÚMOb Ostrava - Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba
Z. č. | 1617
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Novák
Kontroloval
Datum | 15.7.2017
Zpracovatel | Ing.Nzdeněk Novák - NOVEL, A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
CÚ | 6/2017
Poznámka | Rozpočet zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % 1 | 3
Procento PM % 2 | 2

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
1. DODÁVKY | 0 | 0
2. SILNOPROUD | 0 | 0
2.1 Svítidla a světelné zdroje | 0 | 0
2.2 Elektromontážní materiál a práce | 0 | 0
3. SLABOPROUD | 0 | 0
3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV | 0 | 0
Telefonní ústředna, přístroje | 0 | 0
SK- rozváděče | 0 | 0
Komponenty CCTV | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž, CCTV - kabelové trasy | 0 | 0
SK - měření, certifikace | 0 | 0
3.2 Domovní signalizace | 0 | 0
3.3 EZS | 0 | 0
Komponenty | 0 | 0
Elektroinstalační materiál a práce | 0 | 0
4. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI | 0 | 0
4.1 Stavební výpomoc | 0 | 0
4.2 Související činnosti | 0 | 0
5. ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 0

## Položkový soupis
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
1. DODÁVKY | [7 empty] | 0
Rozváděč RE, spec. dle vč.06 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč HR/ R1.1, spec. dle vč.07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč R01, spec. dle vč.08 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč R1.2, spec. dle vč.09 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč R2.1, spec. dle vč.10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč R2.2, spec. dle vč.11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle vč.14 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2. SILNOPROUD | [7 empty] | 0
2.1 Svítidla a světelné zdroje | [7 empty] | 0
SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent | [6 empty] | 0 | 0
A1 - Svítidlo typ "A1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 - Svítidlo typ "A2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - Svítidlo typ "B1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 - Svítidlo typ "B2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3 - Svítidlo typ "B3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 - Svítidlo typ "C1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 - Svítidlo typ "C2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D1 - Svítidlo typ "D1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D3 - Svítidlo typ "D3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Svítidlo typ "E" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - Svítidlo typ "F" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G - Svítidlo typ "G" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J - Svítidlo typ "J" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K - Svítidlo typ "K" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M - Svítidlo typ "M" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R - Svítidlo typ "R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1 - Svítidlo typ "X1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y - Svítidlo typ "Y" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka,montáž a připojení | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Svítidla a světelné zdroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
2.2 Elektromontážní materiál a práce
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 125 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST
D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K 9065 2,5-6 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KC 9255 2,5-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice FIXCONNECT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273-403 3x1,5-4mm2 | ks | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d20/ 750N,barva tmavě šedá | m | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ PVC d32/750N,barva tmavě šedá | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 80mm | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 200X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SP 280X4.5 PÁSEK STAHOVACÍ | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STÍTKY OZNAČOVACÍ
Označovací štítek kabelový | ks | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Označovací štítek na zásuvky | ks | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 50kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM. Kabelové trasy zahrnují i žlaby pro slaboproud, které jsou vedeny v souběhu.
62/50 žlab s víkem | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/50 žlab s víkem | m | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/50 žlab s víkem | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125/100 žlab s víkem | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250/100 žlab s víkem | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PK 130X70 D PARAPETNÍ KANÁL | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kovová stínící přepážka pro PK | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice přístrojová pro PK (počet i pro slp) | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI45 DP1
Protip.průchod stěnou, stropem t 30cm | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protip.průchod stěnou t 15cm | m2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DP1
Protip.průchod stěnou,stropem t 30cm | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protip.průchod stěnou t 15cm | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 100 kg | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 200 kg | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY | [6 empty] | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně | m | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Ox1.5 mm2, pevně | m | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně | m | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně | m | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx1.5 mm2, pevně | m | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx4 mm2, pevně | m | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx6 mm2, pevně | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx10 mm2, pevně | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x50 mm2 , pevně | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x70 mm2 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x70 mm2 , pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
1-CXKH-FE180-O 3x1.5 , pevně | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevně | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevně | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H07RN-F 5Gx4 mm2, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H05RN-F-G 5x6 , pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H05RN-F-G 5x10 , pevně | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
do 3x4 mm2 | ks | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x4 mm2 | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x50 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 4x70 mm3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ ŠŇŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM
do 3x4 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x6 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
do 5x16 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent
Jednopólový, řazení 1 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sériový, řazení 5 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střídavý, řazení 6 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednopólový se signální doutnavkou, řazení 1S | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Talč.ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0S | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Automatický pohybový spínač se soumrak.čidlem, stropní/nástěnné provedení, 180 st., AC230V/ 320W, bílý, venkovní provedení IP65 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné , barva bílá/ pro PC hnědá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent, s ochrannými clonkami
Jednonásobná, chráněná | ks | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rámečky k zásuvkám
Jednoduchý | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojnásobný | ks | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-POLOVÁ s indikační LED
400V/16A , modulární koncepce , vícenásobné rámečky, design UNICA nebo ekvivalent | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast
Jednopólový, řazení 1, plast IP54 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednopólový, řazení 1So se sig.doutnavkou, plast IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sériový, řazení 5, plast, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Střídavý, řazení 6, plast, IP54 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast
Jednonásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ
16A,400V,3p+N+E plast, IP66 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka průmyslová venkovní nástěnná , kombinovaná AC400V/16A/5p+AC230V/16A (s poj.), s uzamykatelným vypínačem, plast, IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ
3536N-C03252 11 Spínač stiskací ABB PRESSTO nebo ekvivalent, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ paketový,32A, V KRYTU IP65
VSN32A/400V 2 patra, 4 kontakty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLÁDAČE
Ovládací prvek nouz.zastav,v plast.krabici IP43 komplet,1/Z/V, AC230V/6A "Central stop" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací prvek nouz.vypnutí "Total stop", zastav. v plech. krabici se sklem komplet,1/Z/V, AC230V/6A, IP40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ | [6 empty] | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS1 s krytem | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka
ST01 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ST03 na vodovodní potrubí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K)
CY 6 mm2,ZŽ, pevně | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 10 mm2,ZŽ, pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 16 mm2,ZŽ, pevně | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 25 mm2,ZŽ, pevně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYA 35 mm2 , pevně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234
Do 6 mm2 | ks | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do 35 mm2 | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka
SR02 odbočná a spojovací | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SR03 zemnící pásek - drát | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SJ01 k zemnící tyči 2xM8 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE
ZT 2,0k zemnící tyč z křížového profilu, L 2000mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho elektro zarizeni a rozvodů,včetně likvidace | hod | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce spojené s úpravou vedení MaR pod om. | hod | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připojení kuch. spotřebičů na síť | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek ČEZ za připojení odběrného místa a osazení elektroměru | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících přívodů a doplnění ochranz před bleskem | hod | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Měření parametrů osvětlovacích soustav s vyhotovením protokolu certifikovaným technikem | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Elektromontážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.SILNOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3. SLABOPROUD
3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV
Telefonní ústředna, přístroje
Pobočková telefonní ústředna v minimální konfiguraci: Telefonní ústředna pro vestavbu do 19" rozvaděče config. 6/16anal./2dig.linek vzor KX-NS500NE, 1ks karta VoIP DSP(Small) vzor KX-NS5110X, 1ks karta 2 porty ISDN vzor BRI NS500 KX-NS5282X, licence pro 2 kanály SIP vnější linky, GSM brána analogového rozhranní, tarifikace pro 16 poboček ,patch panel 50 portů telefonní, vzor KX-NS500NE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní přístroj 3-řád. displey, digital, vzor KX-DT543X nebo ekvivalent | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezšňůrový pobočkový telefonní přístroj se základnou pro stolní i nástěnnou montáž , vzor KX-TG251FX nebo ekvivalent | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El. dveřní vrátný kompletní v sestavě : Vrátnik NUVD-S2-02+ klávesnice venkovní UDV + krabice venkovní pod omítku s rámečkem a stříškou NUVD-S2MK2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napáječ zámku 230V/12V/1Ah vzor NZS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dveřní el. zámek s aretací vzor EDZ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace PbTÚ vč. všech komponentů a naprogramování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefonní ústředna, přístroje - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
SK- rozváděče
19'' rozvaděč nástěnný 27U/600x800 skleněné dveře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec s filtrem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x220V-3m BK (Dodávka + montáž) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19' zemnicí lišta horizontální | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemnicí svorka RAX-SV-X01-X1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice (Dodávka + montáž) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch panel ISDN 25 x RJ45, 1U, vč. ukončení kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19" vyvazovací panel 1U 5x plastové oko | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Záslepka 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Háček 80x80 kovový | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel UTP cat.6, 2m | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Patch kabel UTP cat.6, 1m | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dahua switch 16x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Switch 24port 100/1000, 4x SFP slot, DGS-1210-28 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPS 19"_3000VA/2700W, 5 min, 1/1f,VI-sin, 2U vč. Nosných lišt 19" pro uchycení do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krone pásek rozpojovací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásobník bleskojistek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bleskojistka dvoupólová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK- rozváděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Komponenty CCTV
IP ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 4K, vzor DAHUA NVR4208-4KS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HDD4000S 24/7 SATA DISK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAHUA IPC-HDBW2221RP-ZS 2 MPX DOME IP KAMERA 2 Mpx (Full HD) dome kamera IP exteriérová antivandal, Day / Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2,7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivost 0,1 lx / F1.4 (Color), 0 lx / F1.4 (IR ON), motor zoom objektiv 2,7–12 mm / F1.4, úhel záběru 99°–37°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, komprese H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájení 12 V DC, 833 mA, PoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozměry ø 122 × 88,9 mm, hmotnost 0,4 kg, nástěnná/stropní montáž | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přídavný límec pro kamery PFA137 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LED monitor 16" vzor ASUS VT168N , mantáž na zeď | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAHUA NVR2108-S2 IP, zařízení bez záznamu pro zobrazení požadovaných IP kamer na pracovišti, montáž do krabice pod monitor | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konektor RJ45 na drát | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komponenty CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Strukturovaná kabeláž, CCTV - kabelové trasy
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
Kabel UTP Cat.6, LSOH plášť 332-1, zatažení | m | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,
IZOLACE PVC
SYKY 5 x 2 x 0,5 zatažení | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datové zásuvky
Datová dvojzásuvka 2xRj45 Cat.6 nestíněné /UTP 110 IDC zapojení 568B - "Leadframe Jack, vzor design UNICA nebo ekvivalent | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž, CCTV-kabelové trasy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
SK - měření, certifikace
Měření metalických kabelů, stejnosměrné a střdavé | pár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certifikaní měření cat.6 | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděče SK | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize silové části vč. jističe, kabel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK - měření, instalace, certifikace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.2 Domovní signalizace
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,
IZOLACE PVC
SYKY 3 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SYKY 5 x 2 x 0,5 , zatažení | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zapojení vícepárových kabelů do 25p. (1 pár na 1 konci) | pár | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMPONENTY SYSTÉMU PRO DOMOVNÍ KOMUNIKACI domácí telefon, Urmet nebo ekvivalent | [6 empty] | 0
Síťový napaječ na DIN lištu pro tl. řady 1140/12 a vnitřní komunikaci, montáž do silového rozvaděče R1.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telefon domácí analog. bílý, nástěnné provedení, typ 1140/12 nebo ekvivalent pro vnitřní komunikaci 3 přístrojů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Domovní signalizace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
3.3 EZS
Komponenty
Komponenty EZS | [6 empty] | 0
Základní deska pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 událostí, 4 x PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velký univerzální plechový box pro ústředny a další komponenty, příprava na druhý TAMPER proti sejmutí ze zdi vč. trafa 80VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, nový plochý design, dotykové klávesy s kapacitním senzorem, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, bílá barva | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modul pro komunikaci přes LAN/Internet, protokol HTTPS, emaily s podporou SSL, pro řady SP/MG/EVO - dálkové programování pomocí SW WINLOAD/BABYWARE/NEWARE, ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu/64 událostí historie), zasílání e-mailů uživatelům (zapnutí, vypnutí, poplach, porucha), 2 programovatelné vstupy/výstupy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel COMCABLE | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/MG/EVO se signalizačními LED, přenos formátů na PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/Babyware/NEware (48 Kbit/s), SMS zprávy uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes VDMP a tónovou volbu, česká verze, anténa a plechový box součástí dodávky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELL-TEC STANDARD zálohovaná venkovní siréna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expander s 8 x 2 zónami s ATZ připojitelný na sběrnici, 1 x PGM výstup | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plechový box pro až 5x expander vč. tamper kontaktů | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem, prostor pro AKU až 40Ah | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku, st.2 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnetický kontakt, st.2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice propojovací s tamper kontaktem, st.2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprogramování, odzkoušení, zaškolení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revize vč. funkční zkoušky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný a spojovací materiál, popis panelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Komponenty - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektroinstalační materiál a práce
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N | m | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ -d25/ 750N | m | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR
Kabel FTP Cat.6, stíněný, LSOH plášť, zatažení | m | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-Y(St)Y 4x2x0,8 , zatažení | m | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2Ox1.5 mm2, pevně | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 EZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení | hod | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
SLABOPROUD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
4. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
4.1 Stavební výpomoc
VYVRTÁNÍ KAPES VE ZDIVU
BETONOVÉM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150x150x100 mm | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU
BETONOVÉM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stena do 300mm | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stena do 450-600mm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm | m | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU
BETONOVÉM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 150 mm | m | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU
BETONOVÉM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sire 150 mm | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝŘEZ RYH VE ZDIVU BETONOVÉM NEBO PODLAZE
HLOUBKA 120mm
Sire 200 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYVRTÁNÍ PROSTUPU VE STĚNĚ ČI STROPU BETONOVÉM DO PRŮMĚRU 100mm
Stena do 300mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOURANI ZDIVA
Stena do tl. 600mm | m3 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAZDIVKA KAPES PO PŮVODNÍCH KRABICÍCH
ve zdivu do plochy 1,0 dm2 | ks | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAZDIVKY OTVORŮ VE ZDIVU O PLOŠE DO 2,25dm2
Stena do 300mm | ks | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE
DO 0.25 m2 VE STROPU
Vcetne vyztuze | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
Jakekoliv sire | m2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
Do 3.5 m ve schodišť.prostoru | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOZDÍVKY OTVORŮ PO VYBOURANÝCH ROZVADĚČÍCH, VYZDĚNÍ NIK PRO NOVÉ SKŘÍNĚ | [6 empty] | 0
Příčka tl. 75mmz pórobetonových přesných hladkých příčkovek | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Příčka tl. 100mmz pórobetonových přesných hladkých příčkovek | m2 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omítka vápennocementová hrubá, jednovrstvá, tloušťky do 10mm | m2 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omítka vápennocementová hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm | m2 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPRAVY VYBOURANÝCH OBKLADŮ STĚN | [6 empty] | 0
Obklad stěn bělninový 20/20cm, vč. přípravy podkladu, spárování | m2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY míst.č.2.04 | [6 empty] | 0
Vybourání stávajcí montované příčky | m2 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDK PŘÍČKA TL. 75mm S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM CW75, SDK desky tl. 12,5mm, izolace DEKWOOL TL.60mm | m2 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEDNOKŘÍDLÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SHM 80P DO SDK PŘÍČKY TL.75mm, LEVÁ,Š. 800mm, V.1970mm, BÍLÝ SYNTETICKÝ SVRCHNÍ NÁTĚR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERIEROVÉ DVEŘE PLNÉ, Š. 800mm, V.1970mm,LEVÉ, MATERIÁL KOMPOZITNÍ DŘEVO, NÁTĚR BÍLÝ EMAIL, VČ. DVEŘNÍHO KOVÁNÍ/NIKL A VLOŽKOVÉHO ZÁMKU S CYLINDRICKOU VLOŽKOU FAB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NADSVĚTLÍK 800/850mm, PROSKLENÍ ČIRÝM SKLEM TL.6mm, RÁM AL OKENNÍ PROFIL, BÍLÝ KOMAX LAK | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÝMALBA STĚN A STROPŮ | [6 empty] | 0
Příprava stěn a stropů před malbou podle potřeby odprášením nebo mytím | m2 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odstranění původních nátěrů škrábáním, vytmelení děr a nerovností | m2 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní malby stěn bezprašným omývatelným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatele, 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot,nátěr.hmoty musí odpovídat hygienic. požadavkům pro školské stavby | m2 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní malby stropů bezprašným omývatelným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatele, 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot,nátěr.hmoty musí odpovídat hygienic. požadavkům pro školské stavby | m2 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omývatelný nátěr soklů 2-vrstvý (olejový nebo akryl.), barev.odstín dle výběru uživatele | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hrubý úklid budov zametáním s přesunem odpadu | m2 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Likvidace odpadu s odvozem do 20km | t | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
4.2 Související činnosti
Zakrytí podlahových ploch vlnitou papírovou lepenkou a PVC folií, odstranění zakrytí | m2 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištení budov mytím - ploch dveří vč.rámů, obkladů stěn, ploch vest. nábytku | m2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištení budov mytím - ploch oken vč. rámů | m2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mokrý úklid podlahových ploch | m2 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyčištění a položení koberců | m2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odklizení a zakrytí nábytku, opětné nastěhování, očista + úklid | hod | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pronájem 2ks kontejnerů na uskladnění mobiliáře - skladový kontejner SK 1103089, vč. dopravy z místa uskladnění na stavbu a zpět (2x16km), naložení a vyložení, náklady na zapujční dobu 2 měsíce | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Související činnosti - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební výpomoc a související činnosti - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
5. ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce pro uzemnění a bleskosvod | [6 empty] | 0
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu | kpt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNÍNĚ TŘÍDY 3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
Šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
Zemina třídy 3 | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0