## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1 | Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4,Ostrava
| Objekt: |  | 01 | Oprava školní kuchyně
1484 | Rozpočet: |  | 01 | Oprava školní kuchyně
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Oprava školní kuchyně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 18050101 | Oprava školní kuchyně - stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4,Ostrava | [23 empty] | STA
O: | 01 | Oprava školní kuchyně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Oprava školní kuchyně | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | DIL
1 | 310239211 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9522 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.842 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,037*0,252*0,15 |  | 0.077 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342255028 | Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 15 cm | m2 | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.55489 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | Pz : 0,60*0,90 |  | 0.54 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | DIL
3 | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0223 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2014 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.36 |  | 0 |  |  |  |  | 160.16 |  |  |  |  | DIL
4 | 610991111 | Zakrývání vnitřních ploch | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.078 | 7.8 |  |  |  |  | POL1_
5 | 611473112 | Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02985 | 1.35 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.832 | 37.51 |  |  |  |  | POL1_
6 | 611481211 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00536 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.484 | 21.82 |  |  |  |  | POL1_
7 | 612403384 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.197 | 3.45 |  |  |  |  | POL1_
8 | 612403388 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 2.9 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.293 | 22.85 |  |  |  |  | POL1_
9 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří,dlažby apod. | m | 33.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1818 | 6.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 sokl : 10,20*2+1,30*2+0,50*2-0,90-0,80*6 |  | 18.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 sokl : 2,70*2+4,20*2+1,30*2-0,80*2 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612421615 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 60.767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 2.38 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.396 | 24.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | OB : 56,945 |  | 56.945 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : (10,20*+1,30*2+0,50*2-0,90-0,80*4)*0,10 |  | 2.342 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : (2,70*2+4,20*2+1,30*2-0,80*2)*0,10 |  | 1.48 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612473182 | Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková | m2 | 37.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02798 | 1.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.626 | 23.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | (5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,29 |  | 20.5755 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96)*1,29 |  | 17.5569 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,16+1,60)*1,29 |  | 3.5604 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,17*1,14*6 |  | -8.0028 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,90+0,15*2)*0,25 |  | 0.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,17+1,14*2)*0,15*6 |  | 3.105 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 37.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.362 | 13.43 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.61 |  | 0 |  |  |  |  | 32.94 |  |  |  |  | DIL
13 | 631319171 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 3.1563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.82 | 2.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09*0,07 |  | 3.1563 | [21 empty] | VV | 0
14 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 | t | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0633 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 15.231 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09*1,35*1,15/1000 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
15 | 632411110 | Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm | m2 | 14.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.282 | 4.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 14,28 |  | 14.28 | [21 empty] | VV | 0
16 | 632411904 | Penetrace savých podkladů | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 4.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09 |  | 45.09 | [21 empty] | VV | 0
17 | 632411150RT1R | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 70 mm, cementový potěr 25, 25 MPa | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 4.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.47 | 21.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09 |  | 45.09 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.09 |  |  |  |  | DIL
18 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 71.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.308 | 22.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09+14,28+12,34 |  | 71.71 | [21 empty] | VV | 0
19 | 952 | D+M výstražné tabulky "NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 27.99 |  |  |  |  | 197.03 |  |  |  |  | DIL
20 | 965043341 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4.509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.92 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 7.51 | 33.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 45,09*0,10 |  | 4.509 | [21 empty] | VV | 0
21 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 59.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.19 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.147 | 8.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 45,09 |  | 45.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 14,28 |  | 14.28 | [21 empty] | VV | 0
22 | 965081813 | Bourání dlažeb terac.tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 1.07 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.259 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 105 : 12,34 |  | 12.34 | [21 empty] | VV | 0
23 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 23.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 10,20*+1,30*2+0,50*2-0,90-0,80*4 |  | 23.42 | [21 empty] | VV | 0
24 | 965081802 | Bourání soklíků z dlažeb teracových | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.12 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 105 : 2,70*2+4,20*2+1,30*2-0,80*2 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
25 | 967031142 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.02 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.59 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,00*0,15 |  | 0.3 | [21 empty] | VV | 0
26 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
27 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.939 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
28 | 968091001 | Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm | m | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 0.26 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.13 | 0.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,17*6 |  | 7.02 | [21 empty] | VV | 0
29 | 969011121 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 56.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.02 | 0.013 | 0.73 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.107 | 6.05 |  |  |  |  | POL1_
30 | 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0.037 | 0.65 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.443 | 7.75 |  |  |  |  | POL1_
31 | 973031324 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.542 | 1.08 |  |  |  |  | POL1_
32 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.009 | 0.16 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.247 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
33 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.04 | 3.12 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.668 | 52.1 |  |  |  |  | POL1_
34 | 978011191 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.25 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.33 | 14.88 |  |  |  |  | POL1_
35 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 47.567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.19 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.26 | 12.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | OB : (5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,64 |  | 26.158 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96)*1,64 |  | 22.3204 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,16+1,60)*1,64 |  | 4.5264 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,17*1,14*6-0,90*0,60 |  | -8.5428 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,17+1,14*2)*0,15*6 |  | 3.105 | [21 empty] | VV | 0
36 | 978021191 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 49.714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 3.03 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.67 | 33.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | OB : (5,66+5,20+2,66+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,40 |  | 26.054 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,58+0,33+0,70+1,32+3,79+3,52+1,07+0,9+1,00+0,16+1,60)*1,40 |  | 20.958 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,40 |  | -1.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : (10,20*+1,30*2+0,50*2-0,90-0,80*4)*0,10 |  | 2.342 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : (2,70*2+4,20*2+1,30*2-0,80*2)*0,10 |  | 1.48 | [21 empty] | VV | 0
37 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 45.892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.12 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3 | 13.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | (5,66+5,20+2,66+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,40 |  | 26.054 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,58+0,33+0,70+1,32+3,79+3,52+1,07+0,9+1,00+0,16+1,60)*1,40 |  | 20.958 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,40 |  | -1.12 | [21 empty] | VV | 0
38 | 961 | Výřez sklobetonů (2,037x0,252) v příčce vč. úpravy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 962 | Vybourání stávajících ocelových poklopů, odvoz a likvidace, 3 x 0,90x0,60, 1 x 0,60x0,60 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.51 |  |  |  |  | DIL
40 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 13.3263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.9385 | 12.51 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 9.12 |  |  |  |  | DIL
41 | 711111001 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0275 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
42 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky SBS pásu, 25% plochy | m2 | 11.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.22991 | 2.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09*0,25 |  | 11.2725 | [21 empty] | VV | 0
43 | 711212000 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 55.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.095 | 5.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 45,09 |  | 45.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | (10,30*2+5,20*2+0,58*2+0,30*2+0,58+0,70+1,07+1,00-0,90)*0,30 |  | 10.563 | [21 empty] | VV | 0
44 | 7112121 | Hydroizolační vrstva - cementová stěrka vodotěsná izolační tl. 2mm | m2 | 55.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  | 13.55 |  |  |  |  | DIL
46 | 721100902 | Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0.00042 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.412 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
47 | 721176103 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.359 | 1.44 |  |  |  |  | POL1_
48 | 721176104 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.452 | 5.65 |  |  |  |  | POL1_
49 | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.173 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_
50 | 721223426 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00127 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
51 | 721210813 | Demontáž vpusti DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.03 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.507 | 0.51 |  |  |  |  | POL1_
52 | 721220801 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.01 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.31 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
53 | 721220802 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.445 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
54 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.048 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
55 | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.059 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
56 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 91.56 |  |  |  |  | DIL
57 | 722181213 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.129 | 2.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | 16,5+4,5 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
58 | 722181213 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.129 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
59 | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.129 | 4.13 |  |  |  |  | POL1_
60 | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.129 | 1.35 |  |  |  |  | POL1_
61 | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.165 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
62 | 722220112 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.302 | 4.23 |  |  |  |  | POL1_
63 | 722239102 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.207 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
64 | 722239103 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.227 | 0.68 |  |  |  |  | POL1_
65 | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.067 | 5.23 |  |  |  |  | POL1_
66 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.062 | 4.84 |  |  |  |  | POL1_
67 | 72201 | Výtokový ventil studená voda, nástěnný DN15, s hadicí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
68 | 72240001RV | Napojení na stávající rozvod instalace | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
69 | 722300011 | Vodovod, potrubí PPR PN 20, D 20 mm | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Součtová | 0.7402 | 39.23 |  |  |  |  | POL2_
|  | 33,50+19,50 |  | 53 | [21 empty] | VV | 0
70 | 722300012 | Vodovod, potrubí PPR PN 20, D 40 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00615 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Součtová | 1.0521 | 26.3 |  |  |  |  | POL2_
71 | 24106 | Kulový ventil DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | 24206 | Kulový ventil Dn 25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.02962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.327 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.07 |  |  |  |  | 7.47 |  |  |  |  | DIL
74 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
75 | 725017131 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, barva bílá | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.189 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
76 | 725319101 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.506 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_
77 | 725310823 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.02 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.465 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
78 | 725330820 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.569 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
79 | 725810812 | Demontáž ventilu výtokového stojánkového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.124 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
80 | 725829201 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
81 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.217 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
82 | 725835113 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím sprchou, standardní, crom, výtok 250mm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.655 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_
83 | 722213351VD | Rohový ventil dod+mont 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
84 | 72501 | Zápach.uzávěrka HL 132 DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
85 | 725-1 | Odborná demontáž stávajících nerezových zařizovacích předmětů vč.přemístění do vedlejší místnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
86 | 725-2 | Zpětná odborná montáž nerezových zařizovacích předmětů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
87 | 725-3 | Napojení konvektomatu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
88 | 725-4 | Nerezová výlevka montáž a dodávka (komplet) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
89 | 55162325 | HL100G/50 zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4", pro dřezy, s kulovým kloubem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
90 | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.02468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.517 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |  | DIL
91 | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.05 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.082 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,78*0,50*5 |  | 1.95 | [21 empty] | VV | 0
92 | 735110911 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.258 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
93 | 735191905 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.062 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
94 | 735192911 | Zpětná montáž otop.těles článků litinových | m2 | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.062 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
95 | 73500 | Vypuštění vody z otopných těles | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.052 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
96 | 73501 | Napuštění vody do otopného systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
97 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59 |  |  |  |  | DIL
98 | 766666112 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  | POL1_
99 | 767642110 | Dokončení okování dveří,posuvných 1kříd vč. dodávky kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 1.075 | 1.08 |  |  |  |  | POL1_
100 | 76601 | Demontáž a zpětná montáž pákových ovladačů oken | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
101 | 76602 | Demontáž a zpětná montáž konzol pro mikrovlnnou troubu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
102 | 76603 | Demontáž a zpětná montáž 2 kusů polic | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
103 | 553 | Posuvný systém | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
104 | 611 | Dveře vnitřní laminované 1kř. 900/1970, sklo 2/3 kůra, barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
105 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.98 |  |  |  |  | DIL
106 | 767995102 | Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 9.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.304 | 2.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | překlad nade dveřmi L50/50/5 : 3,77*1,30*2 |  | 9.802 | [21 empty] | VV | 0
107 | 767-P1 | Výroba, dodávka a montáž ocelového poklopu s rámem, žárový pozink, rozměr 900x600 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
108 | 767-P2 | Výroba, dodávka a montáž ocelového poklopu s rámem, žárový pozink, rozměr 600x600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
109 | 133301510000 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm | kg | 8.671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3,77*2*1,15 |  | 8.671 | [21 empty] | VV | 0
110 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 98.88 |  |  |  |  | DIL
111 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 71.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 3.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09+14,28+12,34 |  | 71.71 | [21 empty] | VV | 0
112 | 771130111 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 33.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 7.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 10,20*2+1,30*2+0,50*2-0,90-0,80*6 |  | 18.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,70*2+4,20*2+1,30*2-0,80*2 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
113 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 33.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.154 | 5.1 |  |  |  |  | POL1_
114 | 771575107 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 71.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.97 | 69.56 |  |  |  |  | POL1_
115 | 771577113 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic | m | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,90+0,80*6 |  | 5.7 | [21 empty] | VV | 0
116 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 74.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 5.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30 |  | 15.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96 |  | 13.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,00+0,16+1,60 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 102 : 10,20*2+1,30*2+0,50*5 |  | 25.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 4,20*2+1,30*2+2,70*2 |  | 16.4 | [21 empty] | VV | 0
117 | 771579790 | Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby | m2 | 45.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 6.76 |  |  |  |  | POL1_
118 | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 71.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
119 | 597 | Dodávka keramické dlažby 20x20, protiskluz R11,úhel skluzu 19-27st., koef.tření 0,6, kombinace světlá-tmavá | m2 | 78.771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 71,71*1,05 |  | 75.2955 | [21 empty] | VV | 0
|  | 33,10*0,10*1,05 |  | 3.4755 | [21 empty] | VV | 0
120 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 13.33 |  |  |  |  | DIL
121 | 777553010 | Penetrace savého podkladu disperzí | m2 | 26.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.065 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 14,28 |  | 14.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 12,34 |  | 12.34 | [21 empty] | VV | 0
122 | 777553210 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 26.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.322 | 8.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 14,28 |  | 14.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 12,34 |  | 12.34 | [21 empty] | VV | 0
123 | 777553219 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 168.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.018 | 3.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 14,28*4 |  | 57.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105 : 12,34*9 |  | 111.06 | [21 empty] | VV | 0
124 | 998777201 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 75.59 |  |  |  |  | DIL
125 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 58.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 2.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | OB : (5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,75 |  | 27.9125 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96)*1,75 |  | 23.8175 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,16+1,60)*1,75 |  | 4.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,75+(0,80+,75*2)*0,15 |  | -1.055 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,60+0,15)*2*0,90+0,60*0,15 |  | 1.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapety : 10,50*0,15 |  | 1.575 | [21 empty] | VV | 0
126 | 781475114 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 56.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.0746 | 61.19 |  |  |  |  | POL1_
127 | 781497111 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 31.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.12 | 3.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | OB : (5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30) |  | 15.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96) |  | 13.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,16+1,60) |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80+0,15*2 |  | -0.5 | [21 empty] | VV | 0
128 | 781497121 | Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 29.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.12 | 3.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,75*14 |  | 24.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,90*4+0,60*2+0,15*2 |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
129 | 781675114 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.39 | 4.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,75*6 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
130 | 5971 | Dodávka keramického obkladu 20x20, kombinace světlé - tmavé | m2 | 61.9973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,50*0,20*1,05 |  | 2.205 | [21 empty] | VV | 0
|  | 56,945*1,05 |  | 59.7923 | [21 empty] | VV | 0
131 | 78102 | D+M magnetů pod 2 ks obkladu | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
132 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  |  | DIL
133 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 13.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.072 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
134 | 783324340 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email | m2 | 13.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.407 | 5.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,78*0,50*2*5 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,50*2*13*5 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 11.66 |  |  |  |  | DIL
135 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 86.7828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 2.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | 45,09 |  | 45.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,66+5,20+0,58+0,34+0,58+2,66+0,30+0,33+0,30)*1,29 |  | 20.5755 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,66+0,58+0,33+0,70+3,79+3,52+1,07+0,96)*1,29 |  | 17.5569 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,00+0,16+1,60)*1,29 |  | 3.5604 | [21 empty] | VV | 0
136 | 784165512 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 86.7828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10191 | 8.84 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
137 | 21 | Zabezpečení zařízení VZT proti pronikání prachových částic | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
138 | 21-1 | Vyčištění osvětlovacích těles umělého osvětlení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
139 | 24 | Zabezpečení osvětlovacích těles proti pronikání prachových částic | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
140 | 24-1 | Vyčištění potrubí a filtrů vzduchtechniky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46.26 |  |  |  |  | DIL
141 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 28.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 13.8 |  |  |  |  | POL8_
142 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 535.2934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
143 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 28.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 26.54 |  |  |  |  | POL8_
144 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 56.3467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 5.92 |  |  |  |  | POL8_
145 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 28.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END