## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 307 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrava - Poruba | [8 empty] | Datum: |  | 16. 2. 2018 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing.Petr Kudlík | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Lenka Jugová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 307
| Stavba: | [6 empty] | Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě
| Místo: | [6 empty] | Ostrava - Poruba | [6 empty] | Datum: |  | 16. 2. 2018
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  | Ing.Petr Kudlík |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Jugová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 0 | 916.5173 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {44a83583-8d9c-4509-81f3-c3ffbb629954} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 0 | 916.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {f8b0e446-086d-494e-8fbe-1efab124927d} | {44a83583-8d9c-4509-81f3-c3ffbb629954}
| Celkové náklady za stavbu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1 - D.1.4.1 - Zdravotně t...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f8b0e446-086d-494e-8fbe-1efab124927d}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě
| Objekt: |  | 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava - Poruba | [5 empty] | Datum: |  | 16. 2. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing.Petr Kudlík | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Lenka Jugová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě
Objekt: |  |  | 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Ostrava - Poruba |  |  |  | Datum: |  | 16. 2. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing.Petr Kudlík
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Jugová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě
Objekt: |  |  | 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Ostrava - Poruba |  |  |  | Datum: |  | 16. 2. 2018
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | Ing.Petr Kudlík
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Jugová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 916.5173 |  | 46.9173 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 142.2296 |  | 30.1 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 51.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.43 | 73.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903406410
|  |  | 3,34*0,6*0,3+5,18*0,8*1,1+5,65*0,6*0,4+3,75*0,8*1,2+4,13*0,6*0,34+2*0,6*0,4+1*0,6*0,4+2,5*0,6*0,4+2,1*0,6*0,4 |  |  |  | 12.782 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 21,37*0,8*1,14+7,06*0,8*1,26+5,5*0,8*1,4*2 |  |  |  | 38.926 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 51.708 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 51,71 |  |  |  | 51.71 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 51.71 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 17.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616123637
3 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 26.51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.087 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479541999
|  |  | 51,71-25,2 |  |  |  | 26.51 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176727270
|  |  | 17,2+8 |  |  |  | 25.2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956886957
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 25.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30092282
7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 50.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2083299278
|  |  | 25,2*2 |  |  |  | 50.4 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 18.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 5.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420041219
|  |  | 18,8 |  |  |  | 18.8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 175101201 | Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu |  |  | m3 | 17.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.195 | 37.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425094484
|  |  | 5,18*0,8*0,41+3,34*0,6*0,2 |  |  |  | 2.1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,65*0,6*0,2+3,75*0,8*0,46+4,13*0,6*0,2 |  |  |  | 2.554 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,5*0,6*0,2+1*0,6*0,2+2,5*0,6*0,2+2,1*0,6*0,2 |  |  |  | 0.972 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (21,37+7,06+5,5)*0,8*0,425 |  |  |  | 11.536 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.162 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 17,2 |  |  |  | 17.2 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 583373020 | štěrkopísek frakce 0-16 |  |  | t | 30.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875952189
|  |  | 17,2*1,75 |  |  |  | 30.1 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.2575 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  |  | m2 | 51.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205656596
|  |  | (3,34+5,62+4,13+2+1+2,5+2,1)*0,6 |  |  |  | 12.414 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5,18+3,75+21,37+7,06+5,5+5,5)*0,8 |  |  |  | 38.688 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 51.102 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 51,5 |  |  |  | 51.5 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10.536 |  | 15.1262 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  |  | m3 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 10.536 | 1.8908 | 15.1262 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904960897
|  |  | 51,5*0,15 |  |  |  | 7.725 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.725 | [14 empty] | VV | 1 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.9345 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.9345 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  |  | t | 45.226 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 66.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011724641
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 696.5597 |  | 1.6911 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.5303 |  | 0.08661 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713471211 | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip |  |  | m | 139 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.089 | 12.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500036360
|  |  | 12+5,5+6+34+37+14+3+4,5+23 |  |  |  | 139 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 631545110 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 28/25 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00348 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787420616
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,5*1,15 |  |  |  | 1.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+2+2+1)*1,15 |  |  |  | 6.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,5*1,15 |  |  |  | 2.875 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.5 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 631545100 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 22/25 mm |  |  | m | 5.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.001485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60431651
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 5.175 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.175 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,5 |  |  |  | 5.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 631545120 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al foliíS 35/25 mm |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25247835
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.75 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 631545150 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 60/25 mm |  |  | m | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.01598 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601623009
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (20+5+0,5)*1,15 |  |  |  | 29.325 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,5)*1,5 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 33.825 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 34 |  |  |  | 34 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 631545310 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 28/30 mm |  |  | m | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856376374
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (20+3+0,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 27.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+2+2+2+1)*1,15 |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 36.8 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 37 |  |  |  | 37 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 631545300 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 22/30 mm |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00378 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546384467
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3+3+2+0,5)*1,15 |  |  |  | 9.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,15 |  |  |  | 0.575 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,5*1,15 |  |  |  | 2.875 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13.225 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 14 |  |  |  | 14 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 631546020 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 35/50 mm |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00276 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407312306
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 631546030 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al folií 42/50 mm |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00101 | 0.004545 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1759558563
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,15 |  |  |  | 0.575 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.025 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 631546050 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL folií 60/50 mm |  |  | m | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00121 | 0.02783 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451495702
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20*1,15 |  |  |  | 23 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923296414
|  |  | 139/50 |  |  |  | 2.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.78 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.087 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.831 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866298974
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 250.2543 |  | 0.40551 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 721173315 | Potrubí kanalizační plastové svislé systém KG DN 110 |  |  | m | 15.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.478 | 7.409 | 0.00189 | 0.029295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218704571
|  |  | (0,5+1+1+1,5+1,5+0,5+0,7+1,2+1,2+1,2+1,5+1,5)*1,15 |  |  |  | 15.295 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 15.295 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,5 |  |  |  | 15.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 |  |  | m | 20.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.363 | 7.4415 | 0.00126 | 0.02583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051881608
|  |  | (1,5+2,5+8+2,5)*1,15 |  |  |  | 16.675 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,9*1,15 |  |  |  | 3.335 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20.01 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,5 |  |  |  | 20.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 |  |  | m | 63.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.383 | 24.3205 | 0.00177 | 0.1124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698203975
|  |  | (5,5+1,5+5+1+1)*1,15 |  |  |  | 16.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (21,37+7,06+0,7+5,5+5,5+0,7)*1,15 |  |  |  | 46.955 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 63.055 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 63,5 |  |  |  | 63.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.404 | 2.424 | 0.00277 | 0.01662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183073955
|  |  | 5*1,15 |  |  |  | 5.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.75 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.735 | 16.17 | 0.00056 | 0.01232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112994751
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+1+2,5+1+2+2+1,5+2,5)*1,15 |  |  |  | 14.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+1+1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 6.325 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 21.275 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22 |  |  |  | 22 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.769 | 13.842 | 0.00109 | 0.01962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088250367
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (5+3,5+0,5+1)*1,15 |  |  |  | 11.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 6.325 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 17.825 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 |  |  | m | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.78 | 16.38 | 0.00059 | 0.01239 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430989906
|  |  | pod podlahou | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+1+1+0,5+1,2)*1,15 |  |  |  | 4.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+0,7+0,5+0,5+6,5+0,5+0,5+0,7+0,5)*1,15 |  |  |  | 15.985 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 20.815 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 21 |  |  |  | 21 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 48 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.827 | 39.696 | 0.0012 | 0.0576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172437528
|  |  | (9,5+6,7+3+6+7+9,5)*1,15 |  |  |  | 47.955 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 47.955 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 48 |  |  |  | 48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 |  |  | m | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 20.429 | 0.00029 | 0.00899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891262162
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+1)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+3,5)*1,15 |  |  |  | 8.05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+2+4+2,5+0,3+3+3)*1,15 |  |  |  | 19.895 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 30.245 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31 |  |  |  | 31 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.659 | 21.088 | 0.00029 | 0.00928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396335370
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (10+6,5+1,5+1+2,5)*1,15 |  |  |  | 24.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 31.625 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 32 |  |  |  | 32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.728 | 16.016 | 0.00035 | 0.0077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253345007
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+2,5)*1,15 |  |  |  | 4.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+0,7+0,5+2+0,5+0,5+1+1,5+0,5+0,4+0,5+0,6+0,4+0,4)*1,15 |  |  |  | 12.075 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+2,5+0,3+0,5)*1,15 |  |  |  | 4.945 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 21.62 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22 |  |  |  | 22 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.832 | 12.48 | 0.00114 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108884818
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+1)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,7+0,7+2+0,5+0,5+1,5+0,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 7.935 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 4.025 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.26 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15 |  |  |  | 15 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.157 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853821840
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.174 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287105315
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.259 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244939210
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 721211421.1 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 DN75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469716646
|  |  | Podlahová vpusť se svislým odtokem DN75, pevnou izolační přírubou, zápachovou uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu při vyschnutí, vtokovou | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | mřížkou 115x115 mm, nerezovým rámem 123x123 mm, průtok 0,8 l/s | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | dodávka + montáž | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 721211421.2 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 DN110 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.465 | 0.465 | 0.00101 | 0.00101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52841616
|  |  | Podlahová vpusť se svislým odtokem DN110, pevnou izolační přírubou, zápachovou uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu při vyschnutí, vtokovou | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | mřížkou 115x115 mm, nerezovým rámem 123x123 mm, průtok 0,5 l/s | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | dodávka + montáž | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 7212114211.112 | Izolační souprava pro podlahovou vpusť dodávka + montáž |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613446659
|  |  | 1+1 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 721211911.111 | Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.225 | 0.45 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936548789
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 551613160.11 | uzávěrka zápachová VZT DN40 se suchým zápachovým uzávěrem ( kuličkou) |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452490
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 721211911.112 | Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.225 | 0.225 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117161492
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 551618410 | vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 32 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294306571
|  |  | zápachová uzávěrka pro úkap z pod poj. ventil, zápachová uzávěrka s nálevkou a kuličkou zabraňující pronikání zápachu při vyschnutí Z.U. | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 551618411 | nálevka pro odvod úkapů z pojistného ventilu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565104194
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721211911.112 | Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.225 | 0.45 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411980268
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 551618410.112 | Zápachová podomítková uzávěrka pro odvod kondenzátu od VZT jednotky nástěnné |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219482534
|  |  | Zápachová uzávěrka DN32 do zdi se zařízením zabraňujícím šíření zápachu při vyschnutí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721212114 | Odtokový sprchový žlab délky 985 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 7.62 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229598132
|  |  | Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné přesné zaměření sprchoviště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Před koupí a realizací žlabů nutné ověření hloubky žlabů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721212116 | Odtokový sprchový žlab délky 1150 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 7.62 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619999198
|  |  | Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné přesné zaměření sprchoviště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Před koupí a realizací žlabů nutné ověření hloubky žlabů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 721212118 | Odtokový žlab délky 2035 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 5.08 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -316199403
|  |  | Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné přesné zaměření sprchoviště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Před koupí a realizací žlabů nutné ověření hloubky žlabů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 721212119 | Odtokový sprchový žlab délky 2235 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.54 | 2.54 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716451830
|  |  | Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné přesné zaměření sprchoviště | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Před koupí a realizací žlabů nutné ověření hloubky žlabů | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.559 | 3.354 | 0.00143 | 0.00858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -868550730
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.177 | 0.531 | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7090735
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721274102 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 75 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073471559
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 721274103 | Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1081585594
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266294489
60 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 99.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508242941
|  |  | 15,5+20,5+63,5 |  |  |  | 99.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.059 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1209367667
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 |  |  | m | 209 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.059 | 12.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601575128
|  |  | 22+18+21+48+31+32+22+15 |  |  |  | 209 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.406 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.523 | 0.61834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699585399
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 321.5508 |  | 0.60059 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 67 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 35.443 | 0.00066 | 0.04422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952375437
|  |  | studená voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+2,5+0,5+2+0,5+1+0,5)*1,15 |  |  |  | 9.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+1,2+1+0,3+0,3+0,5+0,4+1,5+1+1+0,6+1+0,9+1)*1,15 |  |  |  | 12.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+0,7+0,3+0,6+1+2)*1,15 |  |  |  | 5.865 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | SVISLÉ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2+1+1,5+1,5+1,5+1,5+0,3+1,5+1+2+2+1+1,5+1+1+0,5+3+3+3+2+0,5+1)*1,15 |  |  |  | 38.295 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 66.815 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 67 |  |  |  | 67 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  |  | m | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 30.184 | 0.00091 | 0.04459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998887566
|  |  | studená voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+1)*1,15 |  |  |  | 2.875 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+2+2+1+3+1,5+1+2,5+2,5+3)*1,15 |  |  |  | 22.425 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+3,5+1,5)*1,15 |  |  |  | 8.625 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | SVISLÉ | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2+2,5+2,5+2+2+2)*1,15 |  |  |  | 14.95 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 48.875 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 49 |  |  |  | 49 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 6.96 | 0.00119 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216383298
|  |  | studená voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+2)*1,15 |  |  |  | 4.025 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.775 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm |  |  | m | 33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.789 | 26.037 | 0.0035 | 0.1155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088793061
|  |  | studená voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (20+5+0,5)*1,15 |  |  |  | 29.325 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 32.775 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 33 |  |  |  | 33 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.529 | 29.095 | 0.00078 | 0.0429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167568837
|  |  | teplá voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3+3+2+0,5+2+0,5+1,5)*1,15 |  |  |  | 14.375 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (0,5+1+0,3+0,3+0,3+0,3+1,5+1+1+0,9+0,5)*1,15 |  |  |  | 8.74 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,7+1+2,5)*1,15 |  |  |  | 7.705 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2+1+0,3+1+1+2+3,5+0,8+1+0,8+0,2+3+3+1)*1,15 |  |  |  | 23.69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 54.51 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 55 |  |  |  | 55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 78 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 48.048 | 0.00096 | 0.07488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077065751
|  |  | teplá voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (20+3+0,5+0,5+1)*1,15 |  |  |  | 28.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1+2+2+2+1+3+2,5+2,5+0,6+3)*1,15 |  |  |  | 22.54 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (3,5+1,5)*1,15 |  |  |  | 5.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2+2,5+2,5+2+2+2+3+2)*1,15 |  |  |  | 20.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 77.74 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 78 |  |  |  | 78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 3.132 | 0.00125 | 0.005625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802393236
|  |  | teplá voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (1,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,5*1,15 |  |  |  | 1.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 4.025 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,5 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 5.944 | 0.00256 | 0.02048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590619229
|  |  | tepá voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,5*1,15 |  |  |  | 0.575 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2,5+0,5)*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | svislé potrubí | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 7.475 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm |  |  | m | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.789 | 18.147 | 0.00364 | 0.08372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170980802
|  |  | teplá voda | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1.NP | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20*1,15 |  |  |  | 23 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 7.725 | 5e-05 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240760794
|  |  | 75 |  |  |  | 75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 4.326 | 7e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90369763
|  |  | 42 |  |  |  | 42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 4.956 | 0.0002 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016256959
|  |  | 42 |  |  |  | 42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm |  |  | m | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 5.487 | 0.00024 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275649817
|  |  | 46,5 |  |  |  | 46.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 0.412 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544681023
|  |  | 3*1,15 |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.45 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 |  |  | m | 19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.323 | 0.00018 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900360341
|  |  | 19 |  |  |  | 19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 |  |  | m | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.833 | 0.00021 | 0.01029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032215041
|  |  | 49 |  |  |  | 49 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 |  |  | m | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.153 | 0.00026 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759726386
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.0765 | 0.00029 | 0.001305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12900758
|  |  | 4,5 |  |  |  | 4.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 |  |  | m | 57 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.969 | 0.00043 | 0.02451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988520399
|  |  | 57 |  |  |  | 57 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 63 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 26.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479254915
|  |  | 9+9+24+18+2+1 |  |  |  | 63 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 6.67 | 0.00013 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101951186
|  |  | 3+24+2 |  |  |  | 29 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem |  |  | pár | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.457 | 5.484 | 0.00025 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228550787
|  |  | 3+9 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.083 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528737004
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594587334
88 | K | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 0.207 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296934878
89 | K | 722231076 | Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 0.352 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822788284
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722231143 | Ventil závitový pojistný - 10 Bar -rohový G 1 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947146886
91 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669680187
92 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572829738
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445807594
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46662729
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 0.26 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339495964
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 1.02 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453594792
97 | K | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993988863
98 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1001283216
99 | M | 388327130 | teploměr dvojkovový chrom DTR 0°až 200°C L160 mm Cr |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802410243
100 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.269 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956168952
101 | M | 551119890.111 | Průtočná armatura expanzní nádoby 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592970971
102 | M | 551119890.113 | Expanzní nádoba objem 80l, 10 Bar |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069565027
103 | K | 722263213 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100 °C G 1 x 260 mm Qn 3,5 m3/s horizontální |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 0.46 | 0.00656 | 0.00656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332590478
104 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 327.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 21.9425 | 0.00019 | 0.062225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828740218
|  |  | 67+49+10+33+55+78+4,5+8+23 |  |  |  | 327.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 327.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 26.855 | 1e-05 | 0.003275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116399167
|  |  | 327,5 |  |  |  | 327.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.601 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.374 | 0.82577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146664075
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.5092 |  | 0.00328 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 7242111112 | Cirkulační čerpadlo-Z 20/1 + časový spínač, - dodávka+montáž |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278664854
108 | K | 724231128 | Příslušenství domovních vodáren měřící tlakoměr deformační typ 03313 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 0.145 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629722407
109 | K | 724242213.1 | Filtr domácí na studenou vodu G 6/4" se zpětným proplachem- dodávka + montáž |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.357 | 2.357 | 0.00203 | 0.00203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456010241
110 | K | 998724102 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.003 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.406 | 0.007218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266864523
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 52.3162 |  | 0.37906 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.3 | 3.9 | 0.00322 | 0.00966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928508924
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 9.9 | 0.00242 | 0.02178 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392448298
|  |  | K | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | montáž závěsného klozetu včetně napojovacího příslušenství součásti ceny montáže je montáž sedátka | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 642999111.111 | klozet závěsný s hlubokým splachováním včetně sedátka |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1780729248
|  |  | závěsná klozetová mísa včetně sedátka - nutno vzorkovat a konzultovat s projektantem interiéru | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 64999111.112 | Dvoumnožstevní mechanické ovládací tlačítko matný chrom |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569444770
|  |  | dvoumnožestevní ovládací tlačítko, viz výpis materiálu interiér - nutno vzorkovat , konzultovat | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.01908 | 0.01908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605670851
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.1 | 13.2 | 0.00186 | 0.02232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966564692
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 642110450 | umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 55 x 45 cm bílé |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287300213
118 | M | 642110480 | kryt na sifon plus bílý |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983782858
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.85 | 0.85 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049443503
120 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 4.5 | 0.0147 | 0.0441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242036328
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 |  |  | soubor | 26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 5.902 | 0.0003 | 0.0078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329226518
|  |  | 12*2+1*2 |  |  |  | 26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2 pro napojení nádržky výlevky |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.176 | 0.528 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311664550
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 551410400.111 | ventil rohový mosazný DN 15 1/2" - s připojovací trubičkou pro napojení nádržky k výlevce |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661276932
|  |  | s připojovací trubičkou pro výlevku | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.6 | 0.00196 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675297629
|  |  | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143183971
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 2.4 | 0.0018 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404749065
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.655 | 5.895 | 0.00013 | 0.00117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936369579
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 725849411.111 | Baterie sprchová - nástěnná bez příslušenství rozteč 150mm chrom |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151641216
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 725849411.112 | Sprchový set - hlavice 1 polohová, tyč, hadice 60cm chrom |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480006601
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku - napojení odvodu kondenzátu z VZT jednotek |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.246 | 0.246 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059577454
131 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428129853
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478605231
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 1.243 | 0.00023 | 0.00253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604710699
|  |  | 11 |  |  |  | 11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 72589999.111 | Montáž napájecího zdroje |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136523537
135 | M | 5999999.112 | Napájecí zdroj 24V DC, 140x100x62 IP 55 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289607832
136 | K | 725980122.111 | Dvířka 15/30 cm - dvířka do zdi, podhledu - barevný odstín dle stěny, stropu - pro čistící kusy na kanallizaci , pro kontrolu protipožárních manžet a zápach uzávěrek vzt- pokud bude stěna s obkladem - dvířka na magnet do oblkadu |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.588 | 9e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130037472
|  |  | 28 |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 7259801222 | Mřížka pro přivzdušňovací hlavici 200 x200 mm dodávka + montáž |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.042 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724722296
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.379 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 0.59617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119943296
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 30.8989 |  | 0.1898 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.2 | 2.2 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372556584
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí |  |  | soubor | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.5 | 22.5 | 0.01865 | 0.16785 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684982776
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet |  |  | soubor | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 0.9 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449050565
|  |  | 9 |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž |  |  | soubor | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 5 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68520816
|  |  | 9+1 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 998726112 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.573 | 0.29887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446998900
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 26.5 |  | 0.026272 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 725111407 | Prostup kanalizačního potrubí utěsněný protipožárním tmelem dodávka + montáž včetně materiálu |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077342274
|  |  | 2 |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 727111406 | Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožárním tmelem |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.875 | 14 | 0.001042 | 0.016672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -544455445
|  |  | 16 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 727121133 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 7.5 | 0.0004 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196963742
|  |  | 12 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 727121135 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 5 | 0.0006 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735076785
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 200003 | Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vrtání, utěsnění potrubí přes základy, řezání drážek v stavebních konstrukcích, bude fakturováno dle skutečnosti |  |  | hod | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 635851729
|  |  | 30 |  |  |  | 30 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| N01 - Nepojmenovaný díl | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 9100001.113 | Uchycení zavěšených potrubí |  |  | kus | 38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1455900952
|  |  | 38 |  |  |  | 38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 9100001.116 | pomocné lešení |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 348863745
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 999998.13 | Označení stoupaček , odboček v podhledech rozvodu vody štítky u armatur (studená voda, teplá voda, cirkulace TV) |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1039538548
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET