## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | D.1.4.5 Slaboproudé rozvody
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
| 2. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kol | 1 | 0
| 3. | CCTV - Kamerový monitorovací systém | kpl | 1 | 0
| 4. | AV - Audiovizuální technika | kpl | 1 | 0
| 5. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
| 6. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
2%
| 7. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1%
| 8. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
| 9. | GZS | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | #VALUE!
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 | ks | 81 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 39 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 3 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 42 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 42 |  |  | 0
| 1.6 | krabice přístrojová KP, hluboká | ks | 42 |  |  | 0
Rozvaděče
| 2.1 | Stojanový rozvaděč 19", 42U, 800x800, Prosklené dveře, odnímatelné bočnice,šedý, montovaný | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U | ks | 1 |  |  | 0
| 2.3 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 4 |  |  | 0
| 2.6 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 3 |  |  | 0
| 2.7 | 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá | ks | 2 |  |  | 0
| 2.8 | 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U | ks | 2 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 3.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 40 |  |  | 0
| 3.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 30 |  |  | 0
| 3.3 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
| 3.4 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá | ks | 5 |  |  | 0
Kabely
| 4.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 4455 |  |  | 0
| 4.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  |  | 0
| 4.3 | Kabel CYA 16 | m | 15 |  |  | 0
| 4.4 | Jistič 1f/16A/230V | ks | 1 |  |  | 0
| 4.5 | Zásuvka 2x230V, vč. krabice přístrojové | ks | 1 |  |  | 0
Aktivní prvky sítě
| 5.1 | Wifi Access Point-Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE | ks | 3 |  |  | 0
| 5.2 | Wifi Controler, max 16x Access Points,16x PoE | ks | 1 |  |  | 0
| 5.3 | Switch 48 portů 100/1000plně konfigurovatelný L2 přepínač, 48x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 4x Gigabit Ethernet SFP slot, Auto-MDIX, propustnost až 104 Gbps a 77.3 mpps, procesor s frekvencí 800 MHz, 128 MB RAM, 128 MB flash, paketový buffer 3 MB, QoS. | ks | 1 |  |  | 0
| 5.4 | UPS záložní zdroj 1500VA, RM, 2U, LCD | ks | 1 |  |  | 0
EKV - Docházkový terminál
| 6.1 | Docházkový terminál, kompatibilní se stávajícím provozovaným systémem v rámci ˇUmob Ostrava-Poruba, terminál s displejem, včetně zdroje, PoE, IP 65, včetně licencí | ks | 1 |  |  | 0
| 6.2 | Tlačítko spínací, vč. panelové krabice a popisky | ks | 2 |  |  | 0
Ostatní
| 7.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 81 | 0 |  | 0
| 7.2 | HZS | hod | 8 | 0 |  | 0
| 7.3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 7.4 | Oživení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
| 7.5 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware PZTS
| 1.1 | Ústředna až 192 zón a 8 grup v krytu, 1x BUS, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu pro aku 18Ah,s tamperem, stupeň 3 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | LCD klávesnice s displejem 2x20znaků | ks | 4 |  |  | 0
| 1.3 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 7 |  |  | 0
| 1.5 | PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m | ks | 22 |  |  | 0
| 1.7 | GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil | ks | 1 |  |  | 0
| 1.8 | Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, 12V, NO/NC | ks | 1 |  |  | 0
| 1.9 | Termodiferenciální hlásič, samoresetovací, 12V, NO/NC | ks | 1 |  |  | 0
| 1.10 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3 | ks | 16 |  |  | 0
| 1.11 | Siréna zálohovaná s blikačem, vnější, 115dB, bílá, vč. aku 1,2Ah. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.12 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 16 |  |  | 0
| 1.13 | Přepěťová ochrana | ks | 1 |  |  | 0
| 1.14 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 14. | Kabely PZTS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 | m | 140 |  |  | 0
| 2.2 | Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 | m | 780 |  |  | 0
| 2.3 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 15 |  |  | 0
| 2.4 | Jistič 1/6A | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.3 | Oživení systému | hod | 20 | 0 |  | 0
| 3.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## CCTV
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | CCTV - Kamerový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware CCTV
| 1.1 | Venkovní kamera compact D/N, 3Mpx, 2.8-12mm, IR 30m,12VDC/PoE,IP66 | ks | 5 |  |  | 0
| 1.2 | Konzole pro osazení kamery na sloup | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Záznamové zařízení , LAN, 8ch.@2MPx, max. 200Mbps IN, 2xpozice pro HDD, vybavený HDD 2TB,VGA/HDMI, DVD-RW,Triplex, 19" montážní kit | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 7200rpm, SV35.5 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v rámci LAN - 1x licence (max.5 licencí zároveň) | ks | 1 |  |  | 0
| 1.6 | PC All-in-one, Osobní all-in-one počítač vhodný pro nasazení v kanceláři nebo domácnostech, 23.8" IPS Full HD displej, vysoké rozlišení 1920 x 1080 bodů, 4jádrový procesor AMD A10-9700E (3GHz, TB 3.5GHz), 8GB operační paměti DDR4, grafická karta AMD Radeon R7 series, pevný disk 1TB HDD, bez mechaniky, WiFi ac, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1, čtečka paměťových karet, bezdrátová klávesnice a myš, OS Windows 10 Home. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.7 | Přepěťová ochrana LAN | ks | 5 |  |  | 0
| 1.8 | Plastová rozvodnice, IP65 | ks | 5 |  |  | 0
| 1.9 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.10 | HDMI kabel 2m | ks | 1 |  |  | 0
| 1.11 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
Kabely
| 2.1 | U/UTP instalační kabel Cat.6, Outdoor | m | 450 |  |  | 0
| 2.2 | kabel CYA 6mm | m | 80 |  |  | 0
Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.4 | Oživení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.5 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
|  | Cena CCTV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## AV
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | AV - Audio-video technika
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Materiál AV technika
| 1.1 | Elektricky stahovatelné plátno, nástěnné, s úhlopříčkou 84" a poměrem stran 16:9, elektrické ovládání, matný bílý povrch, široké pozorovací úhly (160°), infračervené dálkové ovládání. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Dataprojektor DLP projektor pro prezentace ve středně velké místnosti; 3D, rozlišení 1920 x 1080 bodů, svítivost 4000 ANSI lumenů, vysoký kontrast 10 000:1, konektory: 2x HDMI, MHL, D-Sub 1x vstup, S-Video, USB A, IR, 1,07 miliard barev, 10W reproduktor. | ks | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Stropní držák pro projektor, univerzální, možnost náklonu +-25°, nastavitelná výška, vyroben z kvalitní oceli, maximální nosnost 25 kg. | ks | 1 |  |  | 0
Chráničky v podlaze
| 2.1 | Chránička ohebná, dvouplášťová, 50mm, uložená v konstrukci podlahy | m | 15 |  |  | 0
| 2.2 | Elektroistalační krabice KO 125 vč. víčka | ks | 3 |  |  | 0
| 2.3 | kabel HDMI, 10m, pozlacené konektory | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní |  |  | . |  | .
| 3.1 | HZS | hod | 2 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 |  | 0
|  | Cena AV techniky celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro tyto systémy jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy
Před realizací nutno nechat typ a výkon reproduktorů nechat odsouhlasit dodavatelem AV techniky v interiéru.

## KT
Zakázka: |  | PS 16 144
Investor: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba
Objekt: |  | Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo v SDK 16 mm | metr | 140 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo v SDK 23 mm | metr | 80 |  |  | 0
| 1.3 | Trubka ohebná PVC volně nebo v SDK 29 mm | metr | 140 |  |  | 0
| 1.4 | Trubka ohebná PVC volně nebo V SDK 36 mm | metr | 140 |  |  | 0
| 1.5 | Trubka ohebná PVC volně nebo v SDK 48 mm | metr | 190 |  |  | 0
| 1.6 | Trubka pevná Kopoflex 63 (bez výkopu) | metr | 68 |  |  | 0
| 1.7 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 56 |  |  | 0
| 1.8 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 25 |  |  | 0
| 1.9 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 12 |  |  | 0
| 1.10 | Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001 | metr | 8 |  |  | 0
| 1.11 | Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9001 | metr | 8 |  |  | 0
| 1.12 | Koncovka 70x170 bílá 9001 | ks | 4 |  |  | 0
| 1.13 | Stahovací pásek 4mm/200mm | ks | 380 |  |  | 0
| 1.14 | Lišta vkládací 20x20mm, bílá | m | 60 |  |  | 0
| 1.15 | kabel U/UTP Outdoor | m | 60 |  |  | 0
| 1.16 | Osazení hmoždinky 8 mm SDK | ks | 180 |  |  | 0
| 1.17 | Průraz D=6cm, SDK 30cm | ks | 30 | 0 |  | 0
| 1.18 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 30 | 0 |  | 0
| 1.19 | Značení trasy trubkového vedení | m |  | 0 |  | 0
| 1.20 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 5 | 0 |  | 0
| 1.21 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 5 | 0 |  | 0
| 1.22 | Vyříznutí otvoru v SDK, krabice do 100x100 | ks | 81 | 0 |  | 0
| 1.23 | Vyříznutí otvoru v SDK, krabice do 250x200 | ks | 12 | 0 |  | 0
| 1.24 | Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 10 | 0 |  | 0
| 1.25 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 120 | 0 |  | 0
| 1.26 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 20 | 0 |  | 0
| 1.27 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 130 |  |  | 0
| 1.28 | Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka | m | 20 |  |  | 0
| 1.29 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 32 | 0 |  | 0
| 1.30 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 20 | 0 |  | 0
| 1.31 | Ruční výkop 30/110cm pro uložení chráničky Kopoflex mezi vrátnicí a bránou/brankou | m | 30 | 0 |  | 0
| 1.32 | Ochranná fólie šíře 33cm | m | 30 | 0 |  | 0
| 1.33 | Zához výkopu | m | 30 | 0 |  | 0
| 1.34 | HZS | hod | 40 | 0 |  | 0
| 1.35 | Požární ucpávky | m2 | 0.5 |  |  | 0
| 1.36 | Úklidové práce | hod | 40 | 0 |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0