## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ | [7 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 041
| Název objektu |  |  | SO 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP | [7 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | D.1.4.2 - TPS - VYTÁPĚNÍ | [7 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[12 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451
| Projektant |  |  | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
| Zhotovitel |  |  | -
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
[6 empty] | ing. Bartoš | [5 empty] | 02/2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH
Objednatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ
Objekt: |  | SO 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP
Část: |  | D.1.4.2 - TPS - VYTÁPĚNÍ
JKSO:
Objednatel: |  | SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451
Zhotovitel: |  | -
Datum: |  | 02/2018
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
2 | M | MAT | R02 | Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, DN15 | m | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
3 | M | MAT | R03 | Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.40mm, DN20 | m | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
4 | M | MAT | R04 | Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.50mm, DN25 | m | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
5 | M | MAT | R05 | Tepelná izolace tvarovkami s Al folií , tl.60mm, DN32 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 733 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
7 | K | 733 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
8 | K | 733 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
9 | K | 733 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
10 | K | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
11 | K | MAT | R801 | Pevný bod na potrubí do DN 50 (např. základní sestava MPF) | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
12 | K | PK | R025 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
13 | K | PK | R026 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
14 | K | PK | R027 | Zaregulování topného systému | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | M | 731 | R001 | Zdroj tepla - Kompaktní domovní předávací stanice pro UT 33kW TUV 60 kW SYMPATIK VNV 2V, vč. expanzní nádoby 50l s bezpečnostní armaturou, bezpečnostního a pojistného zařízení, 1x zásobníku přípravy TV 2000l, rozdělovač/sběrač topné vody s 2x samostatnými topnými větvemi s vlastními topnými uzly, kompletních izolací, vlastního nosného stavěcího rámu, 2ks deskových výměníků, oživení a uvedení do provozu, dle schéma výkres č. D.1.4.2 - 107 (Vše viz. např. nabídka Systherm č.213_2018) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
16 | K | 731 | 732219103 | Montáž zdroje tepla, vč. jeho příslušenství - expanzní nádoby, zásobníků TV(osazení na základ stavebně připravený, dopojení na rozvody topné vody a TV v objektu) | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
17 | K | 734 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
18 | M | 731 | R34 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
19 | K | 734 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
20 | M | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
21 | M | 734 | 734221681 | Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů pro veřejné prostory s funkcí proti zcizení | kus | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
22 | K | 734 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
23 | M | MAT | 60 | Termostatický ventil Standard 1/2" přímý | kus | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
24 | M | MAT | 65 | Radiátorové šroubení regulovatelné 1/2" přímé | kus | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
25 | M | MAT | R095 | Regulační ventil s vypouštěcí funkcí DN 15 (např. STAD) | kus | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
26 | M | MAT | R095 | Regulátor tlakové diference s vypouštěcí funkcí DN 15 (např. STAP) | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
27 | M | MAT | 734292713 | Kohout závitový kulový přímý R 250D chromovaný s páčkou G 1/2" | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
28 | K | MAT | R888 | Pomocné a uchycovací konstrukce (uchycení potrubí, armatur, čerpadel) | kg | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | M | MAT | R053 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 10-060040-50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
30 | M | MAT | R054 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 10-060060-50 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
31 | M | MAT | R055 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060040-50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
32 | M | MAT | R056 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060050-50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
33 | M | MAT | R057 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060060-50 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
34 | M | MAT | R058 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060070-50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
35 | M | MAT | R059 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060100-50 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
36 | M | MAT | R060 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 20-060120-50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
37 | M | MAT | R061 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060060-50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
38 | M | MAT | R062 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060080-50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
39 | M | MAT | R063 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060090-50 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
40 | M | MAT | R064 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060110-50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
41 | M | MAT | R065 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060120-50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
42 | M | MAT | R066 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 22-060050-50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
43 | M | MAT | R067 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 33-060060-50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
44 | M | MAT | R068 | Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 33-060080-50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
45 | K | 731 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových | kus | 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
46 | K | 731 | R0100 | Automatický topný kabel s termostatem PFP 2m/25 W | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 |  | 0
47 | K | 731 | R0555 | Přesun hmot v objektu do 12m | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
| D |  | 789 | Povrchové úpravy technologických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
48 | 183 | 783 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 65 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!