## Celková rekapitulace SLP
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
PS | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
01 | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | ... | ...
|  | Dodávka (D) |  |  | ... | ...
|  | Montáž (M) |  |  | ... | ...
02 | CCTV | Kamerový systém | 1 |  | ... | ...
|  | Dodávka (D) |  |  | ... | ...
|  | Montáž (M) |  |  | ... | ...
03 | EZS | Elektrická zabezpečovací signalizace | 1 |  | ... | ...
|  | Dodávka (D) |  |  | ... | ...
|  | Montáž (M) |  |  | ... | ...
04 | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | ... | ...
|  | Dodávka (D) |  |  | ... | ...
|  | Montáž (M) |  |  | ... | ...
05 |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  | 2.2% | ... | ...
06 |  | Celkem dokumentace - skutečný stav |  | 0.8% | ... | ...
07 |  | Celkem doprava, přesun hmot |  | 1% | ... | ...
08 |  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … |  | 0.5% | ... | ...
09 |  | DPH 20% | (1-08) | 20% | ... | ...
10 |  | DPH 10% | (0-0) | 10% | ... | ...
|  | CELKEM bez DPH | (1-08) |  | ... | ...
|  | CELKEM včetně DPH | (1-10) |  | ... | ...
POZN.:
Tato dokumentace slouží pouze pro výběr zhotovitele a určuje základní techn. parametry stavby.

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Strukturovaná kabeláž:
|  | Instalační kabel 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH | 3400 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Modulární patch panel KELine Giga osazený 24xRJ45 Cat.5E UTP černý 1U | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP beznástrojový | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Konektor na drát RJ45 Cat.5E UTP | 52 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Kryt datové zásuvky, bílý | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Maska nosná pro 2xRJ45 černá | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Rámeček jednonásobný bílý | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice lištová nízká jednonásobná bílá | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Datová technika modul 45 pro osazeni 2xRJ45 , montáž doparapetního žlabu, typ podle kabelážního systému SK | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Krycí rámeček zásuvky SK v parapetním žlabu, jednonásobný bílý | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Přístrojová krabice 71x76x51, RAL 7011, montáž do parapetního kabelového žlabu | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 2m | 58 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 3m | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Optický kabel univerzální 8-vláknový 50/125 OM2 LSOH - J/A-V(ZN)BH | 120 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Optická vana KELine neosazená pro 24 x SC Duplex adaptér 19“ 1U, černá | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Optická kazeta pro 2x8 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Ochrana svaru 60 mm | 16 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Adaptér SC-SC Duplex multimode | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Pigtail SC 50/125 OM2 2m | 16 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM2 2m | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Záslepka do SC Duplex portu | 40 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Certifikační měření kat. 5E vč. protokolu | 60 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Zapojení SK UTP (zás.+rozváděč) kat. 5e | 120 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 16 | vl. | ... | ... | ... | ...
|  | Práce na opt. rozváděči (vystrojení) | 4 | hod. | ... | ... | ... | ...
|  | Zabezpečení stávajícího zařízení proti poškození | 8 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících tras | 32 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 8 | hod | ... | ... | ... | ...
Datový rozváděč |  |  | 0
|  | 19' rozvaděč stojanový 22U/600x800 skleněné dveře | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 42U/600x800 skleněné dveře | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Podstavec 600x800 s filtrem 1x | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 5 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19' záslepka 1U | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19' záslepka 2U | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 20 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19' vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Háček 80x80 kovový | 20 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Montážní příslušenství pro rozváděč - označovače, vázací pásky, popisky | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
Aktivní prvky, UPS |  |  | 0
|  | UPS 3000VA LCD Rack 2U 230V | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | UPS 1500VA LCD Rack 2U 230V | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3af PoE), Duplex: half or full; 4 SFP 1000 Mbps ports; 1 RJ-45 serial console port,PoE 820W, management, stack | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | 24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: half or full; 1 RJ-45 serial console port; 2 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 2 open mini-GBIC (SFP) slots,PoE budget: 382W, Power Over Ethernet Plus (IEEE 802.3at): až 30W na port,management, stack | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Tranceiver SFP LC , 1GB, FO MM 50/125 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
|  | Základ DPH 20% | . |  |  | 0
|  | DPH 20% | . |  |  | 0
|  | Celkem včetně DPH | . |  |  | 0
.

## CCTV
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Server+SW:
|  | HW Server vč. příslušenství, popis konfigurace: | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Total Storage: 1600 GB | .
|  | Total Bandwidth: 160 Mbit/s | .
|  | Recording Server Hardware Recommendation | .
|  | Processor: Pass mark Score: approx. 8000 | .
|  | Workstation Processor: Intel E5649 | .
|  | Memory: 6 GB | .
|  | Operating System: Windows Server 2003/2008(64 bit) | .
|  | Primary Disk OS: 100GB SATA, SCSI, SAS (7200 RPM or faster) | .
|  | Live DB Disk Space: 250 GB [incl. 100 % overhead] | .
|  | Live DB Disks Required: 6 * SAS [Expected Non Sequential R/W 30 Mbyte/s]15000 RPM or faster | .
|  | Network Adapter: 2 x 1 Gbit | .
|  | NVR XProtect Professional SW pro kamery a enkodéry, základní license SW | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | XProtect Professional SW pro připojení další kamery/enkodéru do základní licence SW | 50 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | One year PMA for XProtect Professional Base License, upgrade zdarma základní licence, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | One year PMA for XProtect Professional upgrade zdarma základní licence pro jednu kameru/enkodér, přechod na vyšší verzi, platnost 1 rok | 50 | ks | ... | ... | ... | ...
Kamery+příslušenství:
|  | Antivandal IP dome kamera , TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-10mm, VA, IR přísvit | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Antivandal IP dome kamera AV, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-10mm, Videoanalýza | 36 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Venkovní Antivandal IP dome kamera , TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-10mm, VA, IR přísvit | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Malá vnitřní kompaktní dome kamera, W5, D/N, 600TVL, f=3mm, 12V,montáž do výtahové kabiny | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | IP Video encodér, 1xvstup,D1,RS-485,1xI/O,PoE | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Sada minivysílač a přijímač pro přenos videosignálu po twistu, 1200m | 12 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Adaptér pro montáž kamery vybraných dome kamer s konzolí | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Kamerová konzole k venkovnímu použití montáž na zeď/fasádu , s kabelovým průchodem | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.70W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, montáž na rovný podklad nebo DIN | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Napájecí zdroj 230VAC/24VAC/2A, převodníky, twist/koax ve strojovnách výtahů | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Napájecí zdroj 230VAC/12VDC/1A, pro převodník+kamery na výtah kabině | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
Monitorovaví stanoviště:
|  | LCD LED monitor, 24", HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 12V | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Nohy pro montáž monitorů SMT-4023P na stůl | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | LCD TFT monitor, 40", HD 1920x1080, 2xBNC, 1xHDMI, PIP, 230V vč. držáků pro montáž na zeď | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | PC klient v provedení rack, grafické karty pro sledování 5 monitorů, klávesnice, příslušenství, propojovací kabeláže | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Závěsný kabel nestíněný plochý 4x0,75, vyvedení kabina výtahu, strojovna výtahu | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Montážní práce, při pokládce, kabelu ve výtahové šachtě, manipulace s výtahy,pomocné práce pro přípravu montáže kamery ve výtahové kabině | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Nástěnná rozvodnice s mont.deskou 500x300x160mm | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Nástěnná rozvodnice s mont.deskou 500x400x210mm | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koaxiální kabel 75ohm pro přenos videosignálu na vzdálenost do 250m. Určen pro vnitřní instalace. montáž zatažení | 24 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel 2x1, pro rozvody 12/24V DC/AC, napájecí rozvody od zdrojů CCTV | 40 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel 3Cx1,5, pro rozvody 203VAC, napájecí rozvody od zásuvky, na kabině výtahu | 10 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel DVI pro digitální připojení LCD panelů v délce 10 m. Standard DVI-D,v provedeni dual link 1920 x 1080 bodů neprokládaně (standard HDTV 1080p), případně až 2560 x 1600 bodů | 5 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Programování, uvedení do provozu dle požadavku uživatele | 16 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Konektory, podružný instalační materiál | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Revize systému, zaškolení, předání | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Funkční zkouška systému | 26 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Kamerová zkouška kamer | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Drobný instalační materiál |  | ks | ... | ... | ... | ...
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
|  | Základ DPH 20% | . |  |  | 0
|  | DPH 20% | . |  |  | 0
|  | Celkem včetně DPH | . |  |  | 0
.

## EZS
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
|  | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | SW pro uživatele pro nastavování uživatelských funkcí | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Akumulátor 12V / 18Ah pro pomocný zdroj | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Klávesnice LCD | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Klávesnice LCD, montáž na stůl, vč. příslušenství | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Kombinovaný optický kouřový a tepelný (+58°C) detektor, dosah 6m / 3,6m (tepelný detektor) samoresetovací | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Duální detektor s dosahem 15m | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | MG kontakt kovový čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 25mm, montáž na plechové dveře | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | pozn.: Přípravu do zárubní dveří řeší stavba | .
|  | Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Stíněný kabel 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 1 mm, PVC plášť (YCYJ 2+2P) | 230 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Sdělovací vodič nf a vf - stíněný 3x2x0,5 určený pro zabezpečovací instalace | 1160 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Vyvážená smyčka EZS, zapojení a úprava v kamerách | 46 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících tras | 24 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Revize systému, zaškolení, předání | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Funkční zkouška systému | 18 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | Drobný instalační materiál | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
|  | Základ DPH 20% | . |  |  | 0
|  | DPH 20% | . |  |  | 0
|  | Celkem včetně DPH | . |  |  | 0
.
Pozn.:
Cena neobsahuje:
- samotné připojení na PCO - pult centralizované ochrany
- GSM kartu do GSM komunikátoru

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
|  | Trubka elektroinastalační ohedná pr.16/LPE, montáž pod omítku | 420 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice univerzální KU 68/2-1902, s víčkem KO68 | 42 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Plechový kabelový žlab 62/50, 2m, pozink | 22 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Plechový kabelový žlab 125/50, 2m, pozink | 55 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Víko pro plechový kabelový žlab 62/50, pozink | 22 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Víko pro plechový kabelový žlab 125/50, pozink | 55 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Závěs, uchycení pro plechový kabelový žlab 62/50, pozink | 25 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Šroub vratový M8x15+matice 100 ks | 5 | bal | ... | ... | ... | ...
|  | Příslušentství ke kabelovým žlabů, pomocný montážní materiál,spojky, podpěry, konzoly ke žlabům | 1 | kplt. | ... | ... | ... | ...
|  | MERKUR 400/50 žlab žár.zinek, pro kabeláže do racku | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Žlab 100/50 mm, žárově zinkováno, montáž uchycení na zeď, vodorovná trasa | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | SZM 1 spojka galv.zinek, pro žlab popis viz výše | 30 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | SZM 4 spojka galv.zinek, pro žlab popis viz výše | 20 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Držák DZM 3/100 pro žlab š=100mm galv.zinek | 20 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Parapetní kanál oceloplechový, bílý 110/70mm, délka 2m | 11 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Spojka pro spojení spodních dílů kanálu | 22 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vrchní díl žlabu z ocelového plechu, délka 2m | 11 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vnější roh žlabu, hloubka 70mm | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vrchní díl vnějšího žlabu, oceloplechový | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vnitřní roh žlabu, hloubka 70mm | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Přepážka z ocelového plechu, hloubka 70mm, délka 2m | 11 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koncový díl žlabu, hloubka 70mm | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Montážní deska MDZ do zateplení, použití pro montáž přístrojů na zateplené fasády 120x120mm | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 40x20 mm, nástěnný, LHD vyšší tuhost víka, zdvojený zámek | 210 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 40x40 mm, nástěnný, LHD vyšší tuhost víka, zdvojený zámek | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 60x40 mm, nástěnný, LHD vyšší tuhost víka, zdvojený zámek | 10 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 100x60 mm, nástěnný, | 11 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Hmoždinka natloukací 6-8mm, univerzální bal. po 100ks | 8 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Osazení hmoždinky 6 mm beton, tvrz. kámen, železobeton | 500 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton | 220 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Průraz ve zdi beton tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | 40 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění | 32 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vyhledání vývodu nebo krabice | 47 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit | 44 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 2 šroubky | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Značení trasy trubkového vedení | 440 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Vyvázání kabel. svazku na rošt do 24 UTP | 168 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | 30 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 1 | m2 | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 24 | hod | ... | ... | ... | ...
|  | HZS | 36 | hod | ... | ... | ... | ...
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
|  | Základ DPH 20% | . |  |  | 0
|  | DPH 20% | . |  |  | 0
|  | Celkem včetně DPH | . |  |  | 0
.
Pozn.:
Vyřezání drážek v žb konstrukcích pro rozvody SLP pod omítkou, jejich zapravení, začíštění a malování
místností dotčených rozvody SLP vedených pod omítkou jsou součástí stavební profese